|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   |  | Stadt Karlsruhe | Branddirektion |
|  | **Anlage 6****Brandmeldeanlagen** **Installationsattest** | Vorbeugender Brand- und GefahrenschutzHauptfeuerwache, Zimmerstraße 1, 76137 KarlsruheTeam Sachbearbeitung BrandmeldeanlagenSekretariat VB Telefon: 0721 133-3715 Fax: 0721 133-3709 bma-datenpflege@bd.karlsruhe.de27. Juli 2022 |
|  |  |  |

Hiermit wird bestätigt, dass die unten genannten Firmen nach

DIN 14675-2 „Brandmeldeanlagen – Teil 2: Anforderungen an die Fachfirma“ zur Planung, Projektierung, Montage, Inbetriebsetzung / Inbetriebnahme, Überprüfung, Abnahme und Instandhaltung zertifiziert sind.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Objekt** | Bezeichnung: |  |
|  | Nutzung: |  |
|  | Straße, PLZ, Ort |  |
|  |  |  |
| **Planung**  | Firma – Name: |  |
|  | Ansprechpartner: |  |
|  | Straße, PLZ, Ort |  |
|  | Telefon: |  |
|  | Email: |  |
|  |  |  |
| **Montage** | Firma - Name: |  |
|  | Ansprechpartner: |  |
|  | Straße, PLZ, Ort |  |
|  | Telefon: |  |
|  | Email: |  |
|  |  |  |
| **Inbetriebsetzung** | Firma - Name: |  |
|  | Ansprechpartner: |  |
|  | Straße, PLZ, Ort |  |
|  | Telefon Festnetz: |  |
|  | Email: |  |
|  |  |  |
| **Instandhaltung** | Firma - Name: |  |
|  | Ansprechpartner: |  |
|  | Straße, PLZ, Ort |  |
|  | Email: |  |

Hiermit wird bestätigt, dass die Brandmeldeanlage zu unten genanntem Objekt unter Einhaltung folgender Richtlinie / Bestimmungen in der jeweils aktuellsten Fassung geplant, errichtet und in Betrieb genommen wurde:

|  |
| --- |
| **▪ Technische Anschlussbedingungen für BMA – BD Karlsruhe** |
| **▪ VDE 0833 Teil 1 und Teil 2 Gefahrenmeldeanlagen Brand** |
| **▪ DIN 14675 Brandmeldeanlagen** |
|  |
| **BMA baurechtlich gefordert:** |  | **Freiwillige BMA:** |  |
|  |
| **Schutzumfang nach DIN 14657 – 5.3** |  | Kategorie 1 - Vollschutz |  |
|  |  | Kategorie 2 - Teilschutz |  |
|  |  | Kategorie 3 - Schutz von Fluchtwegen |  |
|  |  | Kategorie 4 - Einrichtungsschutz |  |
|  |
| Überwachte Bereiche: |  |
| Nicht überwachte Bereiche: |  |
|  |
| Anzahl der automatischen Meldergruppen / Melder: |  | / |  |
| Anzahl der manuellen Meldergruppen / Melder: |  | / |  |
|  |
| **Vermeidung von Falschalarmen:** |  | Betriebsart OM: |  |
|  |  | Betriebsart TM: | Mehrkriterienmelder: |  |
|  |  |  | Zweimeldungsabhängigkeit Typ A: |  |
|  |  |  | Zweimeldungsabhängigkeit Typ B: |  |
|  |  | Betriebsart PM: | Verzögerung automatisch: |  |
|  |  |  | Verzögerung manuell: |  |
|  |  |  |  |  |
| **Alarmierungseinrichtungen:** |  | Internsignalgeber akustisch: |  |
|  | Internsignalgeber optisch: |  |
| Elektroakustische Lautsprecheranlagen: |  |
| Elektroakustische Notfallwarnsysteme: |  |
| Sprachalarmanlagen: |  |
|  |
| **Abweichungen von Normen und Richtlinien:** |
|  |

**Die Richtigkeit der Angaben bestätigt durch:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **Datum** | **Name** | **Signatur**  |